中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区殿祥加油站

环境应急资源调查报告

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区殿祥加油站

二〇一九年八月

目 录

1 调查概要	1

1.1调查背景	1

1.2调查原则	2

2 调查过程及数据核实	3

2.1调查过程	3

2.2数据核实	3

3 调查结果与结论	4

3.1调查结果	4

3.2结论	5

4 调查报告附件	6

# 1 调查概要

## 1.1调查背景

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其是随着现代化工业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失和环境破坏。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立重大事故环境应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。

在企业危险化学品发生泄漏与火灾事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境的无序排放，最大可能避免对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击，为了预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害，规范突发事件应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序，国家颁布了《中华人民共和国突发事件应对法》，发布了《国家突发环境事件应急预案》，原国家环保总局组织编写了《环境应急响应实用手册》。为加强对企业事业单位突发环境事件应急预案的备案管理，环保部于2015年1月9号出台了《关于印发＜企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）＞的通知》（环发[2015]4号），于2015年4月16日通过了《突发环境事件应急管理办法》（于2015年6月5日施行）。

为了全面系统掌握本企业已具备应急资源的种类、位置、数量、状况、用途等情况，发现并消除存在的问题，便于企业对应急资源的日常管理及突发环境事件发生时有效调用各种应急资源；同时为环境管理提供准确必要的资料和合理依据，为接下来环境风险评估报告和突发环境事件应急预案提供依据，特进行本次调查。

本次调查主要针对中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区殿祥加油站现有应急物资与装备、救援队伍情况进行调查，调查时间2019年6月26日。

加油站基本信息见表1-1。

表1-1  企业基本信息表

| - 单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南区殿祥加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 负责人 | 朱喜龙 | 机构代码 | 91120112341065793H |
| - 联系人 | 张洁 | 联系方式 | 15122106216 |
| - 单位所在地 | 天津市津南区小站镇前营路南侧 |  |  |
| - 中心坐标 | - 东经117.435808°,北纬38.921739° |  |  |
| - 行业类别及代码 | - 机动车燃油零售（F-5265） | - 成立年月 | - 2015 |
| - 工作制度 | - 每天2班，每班 12h，年工作 365 天 |  |  |
| - 占地面积 | - 2177㎡ | - 从业人数 | - 7 |

## 1.2调查原则

(1) 实事求是原则

按照实事求是原则调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

(2) 谨慎全面原则

全面系统调查、分析企业现有实际情况，综合分析企业现在应急资源配备水平，企业自救能力，组织机构和外界援助建立情况。

# 2 调查过程及数据核实

## 2.1调查过程

生态环境部公布了《环境应急资源调查指南（试行）》后，公司高度重视，立即启动环境应急资源调查准备工作，成立了调查小组，责成专人落实调查工作。

主要调查过程分为以下阶段：

（1）调查启动与动员

由公司主要领导组织召开调查启动动员会，加油站全体成员参加。

（2）调查培训

由公司统一组织召开调查培训会，根据调查内容有针对性的进行理论与实践相结合的培训。

（4）数据采集

由加油站站长组织展开数据采集工作，各成员严格按照相关要求进行数据的统计及记录。

（5）调查信息分析

在数据采集的基础上，公司组织调查组成员及部门负责人对调查内容进行整理与分析。

（6）调查报告编制

按照《环境应急资源调查指南（试行）》的相关要求，对本企业进行环境应急资源调查。在此基础上，有针对性的编制了本企业的《环境应急资源调查报告》。

《调查报告》初稿形成后，公司组织编制组各成员及部门负责人员进行了内部审查，开会讨论，对各项内容进行了核实和修改，形成了《调查报告》送审稿。

## 2.2数据核实

因本站涉及的环境应急物资数量较少，采用现场清点的方式对数据进行核实。经核实，不存在数据缺失、失真等问题。

- 3 调查结果与结论

## 3.1调查结果

3.1.1现有应急组织体系

为应对突发环境事件，加油站建立应急组织机构，对突发环境事件的预防、处置、救援等进行统一指挥协调。

应急救援体系图见图3-1：

现场指挥

公司应急办公室

警戒疏散岗

现场处置岗

后勤保障岗

图3-1   应急救援体系图

加油站员工结合平时工作性质和职责做好应急准备工作，在发生突发环境事件时根据指挥部指令应急处置队伍。

3.1.2现有环境应急资源情况

加油站配有急救箱等应急物资，能够满足突发环境事件应急抢险救援基本需求。环境应急资源情况见附表；环境应急资源汇总表。

3.1.3救援队伍情况

内部应急救援及外部应急救援情况见下表。

表3-1  内部应急救援队伍一览表

| 各应急救援小组 | 姓名 | 公司职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场指挥 | 张洁 | 站长 | 15122106216 |
| 警戒疏散岗 | 张耿雨 | 安全员 | 13323349706 |
| 现场处置岗 | 于英娜、张洁 | 财务 | 13622087415 15122106216 |
| 后勤保障岗 | 王长发 | 加油员 | 15122178352 |
| 24小时值班电话：022-88819633 |  |  |  |

表3-2  外部应急联络电话

| 序号 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 津南区生态环境局 | 022-28523189 |
| 2 | 津南区安监局 | 022-28399103 |
| 3 | 津南区公安局 | 022-28391360或110 |
| 4 | 天津市津南区消防支队 | 119 |
| 5 | 天津市咸水沽医院 | 022--88912404或120 |

3.1.4应急保障

（1）人力资源保障

本站领导高度重视环境工作，公司成立了应急指挥部和应急救援小组，配备了有一定环保知识的环保员。

（2）财力保障

本站建立了应急专项资金，随时保证有足够资金展开应急处置和救援，可保证出现突发环境事件时，能够有足够的资金立即开展应急处置和救援。

（3）通信保障

本站实行24小时应急值班备勤，配有固定电话，站内各工作人员均配备移动电话一部。

（4）应急照明

各岗位设有应急照明灯，可持续照明4小时。

## 3.2结论

本次应急资源调查从“人、财、物”三方面进行了调查：本企业已组建了应急救援队伍并按安全、消防、生态环境等部门要求配备了必要的应急设施及装备。

由于企业突发环境事件类型比较简单，通过本次调查摸清了本单位与政府配套的公共应急资源及队伍，突发环境事件发生时，如果能及时有效的利用好这些资源，对突发环境事件的控制是非常有利的。此外，为了使突发事件发生时各项应急救援工作有序开展，应急救援经费也是必不可少的，为此企业还制定了专项经费保障措施，只要企业落实好措施是能够满足事故应急要求的。

# 调查报告附件

- 附表1  环境应急资源汇总表

| 类型 | 名称 | 数量 | 保管人 | 备注（位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急设施 | 35㎏推车式干粉灭火器 | 2具 | 张洁15122106216 | 油罐区 |
|  | 4㎏干粉灭火器 | 14具 | 张洁15122106216 | 营业厅、办公室、加油现场 |
|  | 3㎏MT2二氧化碳灭火器 | 5具 | 张洁15122106216 | 配电室、厨房、空化热泵 |
|  | 消防沙 | 2立方 | 张洁15122106216 | 消防沙箱 |
|  | 灭火毯 | 2块 | 张洁15122106216 | 消防器材柜 |
|  | 消防锹 | 4把 | 张洁15122106216 | 消防器材柜 |
|  | 消防桶 | 4个 | 张洁15122106216 | 消防器材柜 |
|  | 吸油毡 | 1箱 | 张洁15122106216 | 消防器材柜 |
|  | 应急灯 | 4个 | 张洁15122106216 | 加油区、营业厅、配电室 |
|  | 防爆手电筒 | 1把 | 张洁15122106216 | 营业厅 |
|  | 急救箱 | 1个 | 张洁15122106216 | 营业厅 |
|  | 安全帽 | 2顶 | 张洁15122106216 | 消防器材柜 |
|  | 警示锥 | 8个 | 张洁15122106216 | 加油现场 |
|  | 警戒带 | 1个 | 张洁15122106216 | 消防器材柜 |
|  | 防爆工具 | 1个 | 张洁15122106216 | 营业厅 |
|  | 报警按钮及控制器 | 2个 | 张洁15122106216 | 营业厅、加油现场 |
|  | 绝缘手套 | 2双 | 张洁15122106216 | 配电室 |
|  | 防静电工作服 | 7套 | 张洁15122106216 | 员工服 |
|  | 雨衣 | 2套 | 张洁15122106216 | 消防器材柜 |
|  | 雨靴 | 2双 | 张洁15122106216 | 消防器材柜 |

附表2  环境应急支持单位信息表

| 序号 | 单位名称 | 主要职能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市津南区消防支队 | 消防 |
| 2 | 天津市咸水沽医院 | 救护 |
| 3 | 津南区安监局 | 监督检查 |
| 4 | 津南区公安局 | 维持秩序 |
| 5 | 津南区生态环境局 | 保护环境 |