预案编号：001

预案版本号：2019001

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司

津南泰和加油站

突发环境事件应急预案

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站

二〇一九年八月

发布令

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《天津市突发公共事件总体应急预案》、《天津市环保局突发环境事件应急预案》等法律法规要求，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，结合公司实际情况，特制定下发《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站环境事件应急预案》。公司各部门要严格按照该应急预案中的职责、程序等有关要求，组织培训、演练等工作，坚持事故应急与预防工作相结合，做好预防、预测、预警、预报等工作，认真贯彻实施。本预案自发布之日起实施。

批准人：

年  月  日

前    言

突发环境事件具有发生突然、扩散迅速、危害范围广的特点，污染物没有固定的排放方式和排放途径，事件对环境可能造成严重污染和破坏，给人民的生命和国家财产造成重大损失。为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大、特大突发环境事件，保障人民群众身心健康及正常生产、生活，依据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规相关规定和环境保护部门的相关要求，公司2019年制定了《突发环境事件应急预案》。

预案主要有突发环境事件预防、响应、应急、报告、处置等内容，重点加强生产的日常管理和安全防范工作，严防各种突发环境事件的发生，规范和强化应对突发环境事件的应急处置工作，以预防发生为重点，逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制，建立公司防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。

该预案由中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站制定，由公司总经理批准发布并实施。

目  录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4工作原则	2

1.5预案衔接	3

2加油站基本情况	4

2.1加油站概况	4

2.2加油站环境污染源基本情况	5

2.3周边环境状况及环境保护目标	8

3环境风险源辨识与风险评估	11

3.1环境风险源辨识	11

3.2风险因素识别	11

3.3事故类型及环境风险目标	11

3.4突发环境污染事故类型及危险目标对周围环境影响	13

4应急组织机构	15

4.1应急组织体系	15

4.2指挥机构的主要职责	15

4.3外部指挥与协调	17

4.4应急指挥运行机制	17

5应急能力建设	18

5.1应急处置队伍	18

5.2应急设施（备）和物资	19

6预警与信息报送	21

6.1内外部联络方式	21

6.2预警报送	21

6.3信息报告与处置	23

6.4预警信息发布	23

6.5信息报告方式与内容	23

6.6信息通报及请求支援	24

7应急响应和措施	25

7.1 环境应急响应分级	25

7.2 现场应急措施	26

7.3扩大应急处理措施	29

7.4人员紧急撤离和疏散	29

7.5应急监测	30

7.6应急终止	32

8后期处置	34

8.1现场恢复	34

8.2生态环境评估与恢复重建	34

8.3善后赔偿	34

8.4应急能力评估	35

9保障措施	36

9.1经费及其他保障	36

9.2应急物资情况	36

9.3应急物资渠道保障	36

9.4应急技术保障	36

9.5应急体系保障	36

9.6通讯与信息保障	36

10应急培训和演练	37

10.1培训	37

10.2演练	38

11奖惩	40

11.1责任	40

11.2奖励	40

11.3惩罚	40

12预案的评审、发布和更新	41

12.1预案的评估	41

12.2预案的备案	41

12.3预案的发布	41

12.4预案的更新	41

12.5预案的实施	41

13附则	42

13.1突发环境事件	42

13.2突发环境事件应急预案	42

13.3环境保护目标	42

13.4危险废物	42

13.5环境风险源	42

13.6应急预案	42

13.7应急准备	42

13.8应急响应	42

13.9应急救援	42

13.10应急演练	42

13.11恢复	42

14附图与附件	43

14.1附图	43

14.2附件	43

- 1总则

## 1.1编制目的

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和规章要求，建立健全公司突发环境事件应急救援体系，提高加油站对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力，保证在突发环境事件能有效的预防和应对，尽可能地避免和减少突发环境事件的发生，通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响，并加强加油站与政府处理环境事件的衔接，根据公司实际情况，特制定本预案。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第 9号）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第 69 号）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第 13 号）；

（4）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2008]第 6 号）；

（5）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35）号）；

（6）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101 号）；

（7）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令[2011]第 17号）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令[2015]第 34号）；

（9）《重点监管危险化工工艺目录》（2013 年完整版）；

（10）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令[2015]第 31 号）；

（11）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令[2017]第 70 号）；

（12）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令〔2004〕第 31 号，2015年4月修订）；

（13）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）；

（14）《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》（环办应急[2018]第8号）；；

（15）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环保部公告2016年第74号）。

### 1.2.2标准、技术规范

（1）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；

（2）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（3）《化学品毒性鉴定技术规范》（卫监督发〔2005〕272 号）；

（4）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（中国石油企业标准 QSY1190-2013）；

（5）《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》（中国石油企业标准 QSY1310-2010）；

（6）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）。

### 1.2.3天津市相关法规、条例

（1）天津市环境保护条例，2017年11月；

（2）天津市大气污染物防治条例，2015年1月；

（3）天津市水污染防治条例 ，2016年1月；

（4）天津市环境噪声污染防治管理办法， 2003年7月；

（5）关于印发《天津市环保局突发环境事件应急预案》的通知，2014年5月；

（6）《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（津环保应[2015]40 号）；

（7）《天津市突发事件应急预案管理规定》（天津市人民政府，2014年5月27日）。

### 1.2.4其他文件

（1）《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站环境保护整改报告》2013年12月；

（2）《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站经营危险化学品安全现状评价报告》2017年5月；

（3）建设单位提供的其他相关技术资料。

## 1.3适用范围

本预案适用于中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站内所发生或可能发生的突发性环境污染事件预防及应急处理。

## 1.4工作原则

（1）坚持以人为本，环境优先。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生、防止危害扩大。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，加强各部门之间协同与合作，提高快速反应能力，科学应对。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，在应急时快速有效。

相互补充

互相配合

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站

（安全应急预案）

事件不可控

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司

（突发事件应急预案）

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站

（突发事件应急预案）

事件不

可控

津南区人民政府

相互配合

相互补充

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站

（突发事件现场应急预案）

相互配合

相互补充

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站

（专项应急预案）

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站

生产安全事故

突发环境事故

1.5预案衔接

图1.5-1  预案关系图

应急预案体系由总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案、 地方应急预案、企事业单位应急预案、重大活动应急预案等六大类构成。

本站应急预案体系根据有关法律、法规、规章、天津市突发环境事件应急预案、天津市津南泰和区突发环境事件总体应急预案及其有关部门要求，以及结合本站消防预案、安全生产事故预案针对本加油站的情况制定环境突发事件总体应急预案。

本项目在发生突发环境事故或生产事故时第一时间启用对应的应急预案，同时做到不同预案的相互配合相互补充、相互配合，不同事件启用对应的应急预案，做到有问题立即解决，不会做到对安全、财产及生命造成损失，一旦发现事故不可控，视情节严重。立即通知天津销售分公司或通知津南泰和区人民政府，对应突发事件的大小启用相应的应急预案。及时解决突发的事故，阻止事故造成的损失。

# 2加油站基本情况

## 2.1加油站概况

### 2.1.1加油站基本信息

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站位于天津市津南区八里台镇八里台村津港公路与八二路交口，中心地理坐标 东经117.339459,北纬38.947780，是一家经营汽油、柴油、润滑油等零售业务的企业，负责人朱喜龙。该加油站属于二级站，现有人员8人，其中站长1人。

加油站基本情况见表 2.1-1

表 2.1-1 加油站基本信息

| 单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人 | 朱喜龙 | 机构代码 | 91120112732827150P |
| 联系人 | 王寿海 | 联系方式 | 13516184648 |
| 单位所在地 | 天津市津南区八里台镇八里台村津港公路与八二路交口 |  |  |
| 中心坐标 | 东经117.339459,北纬38.947780 |  |  |
| 行业类别及代码 | 机动车燃油零售（F-5265） | 成立年月 | 2001 |
| 工作制度 | 每天2班，每班 12h，年工作 365 天 |  |  |
| 占地面积 | 4733m2 | 从业人数 | 8人 |

### 2.1.2加油站现状

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站位于天津市津南区八里台镇八里台村津港公路与八二路交口，隶属于中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司，负责人为朱喜龙。该站南侧为津港公路，西侧为格林联盟酒店酒店，北侧为览众大厦，东侧为汽修厂。津南泰和加油站占地面积4733m2，由进出口、加油区、储罐区和站房组成。

加油站南侧敞开，北、西、东侧为2.2m高实体围墙，进出口与南侧津港公路相接。加油区位于站区中部，罩棚下设在4座加油岛，每个加油岛上设置1台双枪加油机，加油机供油方式为自吸式。埋地油罐区设置在站区北部，布置5座30 m3卧式埋地储油罐，自东向西依次布置2个柴油罐、3座汽油罐。卸油口均设置在罐区东侧；通气管设置在罐区北侧沿东西向布置。站房布置在站区北部，建筑面积117m2，为单层砖混结构。站内设有财务室、营业厅、站长室、办公室等建筑物。主要建筑一览表见表2.1-2。

表2.1-2 主要建筑一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积（m2） | 层数 | 结构形式 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩棚 | 660 | 1 | 钢结构顶面、砼支柱、独立基础 | 加油 |
| 2 | 站房 | 117 | 1 | 单层砖混结构 | 办公 |
| 3 | 罐区 | 181 | 1 | 钢结构地下储罐 | 储存 |
| 4 | 附房 | 120 |  | 单层砖混结构 | -- |

### 2.1.3主要油料基本情况

主要油料销量及储量参见下表2.2-3。

表2.1-3 主要油料销量及储量一览表

| 序号 | 物料名称 | 年销量t/a | 最大储量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 1441 | 59.13 |
| 2 | 柴油 | 913 | 45.36 |
| 3 | 合计 | 2354 | 104.49 |

## 2.2加油站环境污染源基本情况

### 2.2.1主要设备

该加油站现有4台加油机，3座30m3汽油罐，2座30m3柴油罐。油罐均为卧式埋地双层钢制储罐。主要生产设备见表2.3-1。

表 2.2-1主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油罐 | 30m3 | 3座 | 卧式埋地双层钢制储罐 |
| 2 | 柴油罐 | 30m3 | 2座 | 卧式埋地双层钢制储罐 |
| 3 | 税控燃油加油机 | CS30J2223G 5-50L/min | 4台 | 防爆标志： Exdmib II AT3 正星 |
| 4 | 油气回收系统 | - | 1套 | 二次 |
| 5 | 静电接地报警器 | SA-MF | 1个 | 防爆标志： Exia II BT4Ga |
| 6 | 液位报警仪 | TLS-2 | 1套 | / |
| 7 | 空化热泵 | QLH-Z2006 | 2台 | / |
| 8 | 自吸泵 | / | 8台 |  |

地埋式卧式汽油罐、柴油罐均为双层油罐，地下储罐及管道均设置在防渗池内，出现泄漏后防止浸入地下，可直接收集。

### 2.2.2工艺流程简介

该站采用自吸泵式的加油方式，汽油设有卸油油气回收和加油油气回收。设液位报警仪及双层油罐渗漏检测仪。生产工艺主要有卸油工艺、加油工艺流程。

1、卸油部分工艺

汽油卸油工艺：该站采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油，且对于汽油卸油采用油气回收装置。

装满汽油的油罐车，到达加油站罐区后，在油罐密闭卸油口附近停稳熄火，接好静电接地线，静止15分钟后计量。该站设有静电接地报警仪，并用耐静电耐油软管将油罐车出油口和油罐进油口连接好，同时将油气回收用耐静电耐油软管与油罐车连接好，开始卸油。当油料达到油罐总容积90%的高度处时，高液位声光报警器发出声光报警，提醒员工注意，以避免过量充装。油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。卸油后等待5分钟，拆除连通软管及静电接地线，封好油罐进油口、罐车出油口和罐车油气回收口，罐车启动，缓慢离开罐区。

汽油卸油工艺流程如下：

废气

油气

软管

汽油油罐车

阀门

密闭卸油口

埋地油罐

油品

油品

油品

油品

图2.2-2 汽油卸油工艺流程图

柴油卸油工艺：该站采用密闭卸油系统。装满柴油的油罐车，到达罐区指定卸油位置停稳熄火，接好静电接地线，静止15分钟后计量。该站设有静电接地报警仪，用耐静电耐油软管将油罐车出油口和油罐进油口连接好，开始卸油。当油料达到油罐总容积90%的高度处时，高液位声光报警器发出声光报警，提醒员工注意，以避免过量充装。卸油后等待5分钟，拆除连通软管及静电接地线，封好油罐进油口和罐车出油口，罐车启动，缓慢离开罐区。

柴油卸油工艺流程如下：

废气

软管

柴油油罐车

阀门

密闭卸油口

埋地油罐

油品

油品

油品

油品

图2.2-3 柴油卸油工艺流程图

成品油采用油罐车运输方式，由于汽油属于易挥发、易燃油品，卸油采用浸没式卸油方式，同时设置密闭回收系统，油罐车向油品储罐中卸油过程产生的油气，大部分通过油气回收系统返回至油罐车内。当卸油速度过快或者其他原因导致油罐内压力超过机械呼吸阀设定压力极限时，油气通过储罐呼吸阀排出。

该过程会有油气以无组织形式排放，主要污染因子为非甲烷总烃。

2、加油工艺流程

汽油加油工艺：该站采用自吸泵加油方式进行加油。通过自吸泵把油品从油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到受油器中。加油过程中产生的油气通过加油机内的真空泵送回到油罐内。

图2.2-4 汽油加油工艺流程

柴油加油工艺：采用自吸泵加油方式。通过自吸泵把油品从油罐中抽出，经加油机计量器，再经加油枪加到受油器中。

柴油加油工艺流程图：

图2.2-5 柴油加油工艺流程

该过程会有废气以无组织形式排放，主要污染因子为非甲烷总烃。

- 2.2.3排污状况

本站主要污染物为废气、废水和固体废弃物。

（1）废气排放

本站油罐为卧式埋地双层罐，油品贮存过程中油品最大损耗率为0.01%；油品卸车过程汽油最大损耗率取0.20%，柴油最大损耗率取0.05%；油品零售损耗率，汽油最大损耗率0.29%，柴油最大损耗率取0.08%。本站设置卸油、加油油气回收系统，回收加油站在卸油和加油过程中产生的汽油油气，减少油品的损失和对大气环境的污染，回收率达95%以上。本加油站销售量汽油1441t/a、柴油913t/a。则该加油站非甲烷总烃排放量为1.775t/a。油气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关要求：其油气排放浓度≤25mg/m3。废气污染物产生情况见表2.2-6。

（2）废水排放

本站废水为生活污水，生活污水主要是职工盥洗用水和如厕废水，生活污水按30L/人·d计算，本项目职工人数为8人，年工作365d，则生活用水量为0.24m3/d（87.6m3/a），生活污水量按80%计，产生量为0.192m3/d（70.08m3/a）。废水排入市政管网。废水污染物排放情况见表2.2-7。

（3）固体废弃物

本站固体废弃物主要是生活垃圾，集中收集，统一由环卫部门清运。工作人员产生的生活垃圾以0.5kg/d·人计，则可计算出生活垃圾的产生量为4kg/d（1.46t/a）。

加油站营运过程中会产生沾油废物（废抹布和手套等），预计产量约 0.005t/a。沾油废物（沾油抹布和手套）属 HW08 类危险废物。根据《国家危险废物名录》（2016版）附录“危险废物豁免管理清单”规定：废弃的含油抹布、劳保用品，全过程不按危险废物管理，可混入生活垃圾中处理。因此，本项目沾油废物（沾油抹布和手套等），收集后由环卫部门统一处理。固体废弃物产生情况见表2.2-7。

表2.2-6  废气污染物排放情况一览表

| 污染物种类 | 排放源 | 主要污染物名称 | 排放量 | 排放控制要求/限值 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 卸油 | 非甲烷总烃 | 1.775t/a | ≤25g/m3 | 安装油气二次回收装置（汽油） |
|  | 加油 |  |  |  |  |
|  | 储油 |  |  |  |  |

表2.2-7  废水、固废污染物排放情况一览表

| 污染物种类 | 排放源 | 排放量 | 主要污染物名称 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | 70.08m3/a | 石油类、CODcr BOD5、氨氮、SS等 | 排入市政管网 |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | 1.46/a | 生活垃圾 | 集中收集，交由环卫部门统一处理 |
|  | 沾油废物（沾油抹布和手套等） | 0.005t/a | 沾油废物（沾油抹布和手套） |  |

## 2.3周边环境状况及环境保护目标

项目环境风险受体分为大气环境风险受体和水环境风险受体。调查周边500m和5000m范围内大气环境风险受体（包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等）情况。调查结果如下表所示。

表2.3-1 加油站500m范围内大气环境风险受体

| 环境风险受体 |  | 保护目标 | 坐标 |  | 相对位置 | 相对厂址距离(m) | 保护内容 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 大气环境风险受体 | 企事业单位 | 天津市交管局津南支队津港公路大队 | 117.337321 | 38.949155 | WN | 242 | 30人 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准 |
|  | 居住 | 龙郡家园 | 117.334971 | 38.947011 | W | 329 | 1100人 |  |
|  |  | 龙跃财富公馆 | 117.342267 | 38.944524 | ES | 393 | 500人 |  |
|  | -- | 合计 | / |  |  |  | 1630人 |  |

表2.3-2加油站5000m范围内大气环境风险受体

| 环境风险受体 |  | 保护目标 | 坐标 |  | 相对位置 | 相对厂址距离(m) | 保护内容 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |
| 大气环境风险受体 | 居住 | 八里坊小区 | 117.328073 | 38.949080 | W | 601 | 3800人 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准 |
|  |  | 锦阁园 | 117.316647 | 38.948679 | W | 1716 | 800人 |  |
|  |  | 锦榭园 | 117.312441 | 38.949230 | W | 2171 | 850人 |  |
|  |  | 锦庭园 | 117.311497 | 38.951867 | W | 2282 | 700人 |  |
|  |  | 锦台园 | 117.307334 | 38.949347 | W | 2728 | 550人 |  |
|  |  | 大韩庄村 | 117.296734 | 38.942738 | W | 3489 | 750人 |  |
|  | 文化教育 | 八里台 第一小学 | 117.330444 | 38.947278 | W | 718 | 1300人 |  |
|  |  | 八里台 第二小学 | 117.309115 | 38.948813 | W | 258 | 700人 |  |
|  |  | 广州冶金 技师学院 | 117.318020 | 38.943606 | W | 1797 | 800人 |  |
|  |  | 八里台 第一中学 | 117.333083 | 38.933776 | S | 1533 | 2400人 |  |
|  | 居住 | 碧桂园 | 117.334971 | 38.941169 | S | 730 | 3500人 |  |
|  |  | 丽湖苑 | 117.346859 | 38.913985 | S | 3735 | 2000人 |  |
|  |  | 城瞰湖苑 | 117.353983 | 38.916932 | S | 3585 | 1900人 |  |
|  |  | 聆湖苑 | 117.354584 | 38.915212 | S | 3725 | 1800人 |  |
|  |  | 中海国际公园城 | 117.353747 | 38.913960 | S | 3925 | 1800人 |  |
|  |  | 品湖苑 | 117.353296 | 38.911456 | S | 4128 | 2800人 |  |
|  |  | 明湖苑 | 117.356687 | 38.910187 | S | 4238 | 3500人 |  |
|  |  | 镜湖苑 | 117.355657 | 38.907382 | S | 4410 | 1200人 |  |
|  |  | 城望湖苑 | 117.358446 | 38.909202 | S | 4437 | 1600人 |  |
|  |  | 八里台村 | 117.325058 | 38.941136 | WS | 1335 | 800人 |  |
|  |  | 翰文苑 | 117.311486 | 38.928025 | WS | 3025 | 1800人 |  |
|  |  | 大孙庄村 | 117.308815 | 38.923025 | WS | 3682 | 1900人 |  |
|  |  | 北义心庄 | 117.365570 | 38.936680 | ES | 2257 | 1500人 |  |
|  |  | 正营村 | 117.381363 | 38.932641 | ES | 3543 | 1400人 |  |
|  | 居住 | 锁翟家甸村 | 117.369947 | 38.964748 | EN | 3057 | 800人 |  |
|  |  | 大芦苇庄 | 117.385783 | 38.963413 | EN | 4033 | 1100人 |  |
|  |  | 三道沟村 | 117.377597 | 38.971997 | EN | 4166 | 450人 |  |
|  |  | 吾悦广场 | 117.376235 | 38.976593 | EN | 4329 | 1200人 |  |
|  |  | 诚信里小区 | 17.369025 | 38.980029 | EN | 4288 | 650人 |  |
|  |  | 天辰原著 | 117.359970 | 38.980062 | EN | 3780 | 750人 |  |
|  |  | 南开大学 | 117.342396 | 38.987735 | N | 4185 | 26000人 |  |
|  |  | 巨葛庄园 | 117.325358 | 38.980296 | N | 2963 | 900人 |  |
|  | / | 合计 | / | / | / | / | 72000人 |  |
| 水环境风险受体 | 水体 | 洪泥河 | / | / | W | 1536 | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准 |

- 识与风险评估

根据加油站使用、贮存环境风险物质的品种、数量、危险性质以及可能引起环境风险事故的特点，从可能泄漏物质的特性、可能遭受财产损失、环境影响范围、环境影响可恢复性等方面对全公司范围内物料储存场所、使用情况进行环境风险识别和评价。

## 3.1环境风险源辨识

加油站主要经营汽油、柴油、尿素水的销售。汽油、柴油属于易燃易爆化学品，加油站在设计、施工、经营过程中，管理不善易造成汽油和柴油泄漏，产生非甲烷总烃，遇火源即可发生火灾爆炸事故。尿素水属于危险化学品，储存过程中有可能会发生泄漏。汽油、柴油、非甲烷总烃理、尿素水化性质与事故特性详见附件。

## 3.2风险因素识别

### 3.2.1潜在风险因素识别

柴油、汽油属危险化学品，在物料输送、贮存或者操作不当时会发生燃烧、爆炸及毒性危害，对人体会产生不同程度的损害。根据本站特点，可能发生的风险因素分析如下表3.2-1。

表3.2-1  主要风险因素分析

| 事故发生环节 | 类 型 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 贮存 | 泄漏 | 阀门破损、设备破损，违章操作，控制系统失灵 |
|  | 火灾、爆炸 | 明火、静电、摩擦、碰撞、雷击 |
| 销售 | 泄漏 | 加油、卸油，设备破损，违章操作， |
|  | 火灾、爆炸 | 自动控制失控 |
| 物料输送 | 泄漏 | 阀门、管线破损等 |
|  | 火灾 | 明火、静电、雷击 |

按照《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司销售有限公司津南泰和加油站突发环境事件风险评估报告》评估结果可知，中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司销售有限公司津南泰和加油站环境风险等级判定为风险等级表示为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

## 3.3事故类型及环境风险目标

### 3.3.1经营过程潜在风险因素识别

本站的环境风险因素主要存在于油品销售和储存过程中，据此，对经营过程中存在危险因素的工序和风险进行筛选。筛选结果见表3.3-1。

表3.3-1  主要风险部位和主要风险

| 序号 | 工序名称 | 风险部位 | 危险有害物料名称 | 主要风险危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸油 | 储油区 | 汽油、柴油 | 火灾、爆炸 |
| 2 | 储存 |  | 汽油、柴油 | 火灾、爆炸 |
| 3 | 加油 | 加油区 | 汽油、柴油 | 火灾、爆炸 |

由于汽油、柴油具有易燃易爆的特性，在卸油、储存和加油等工序，由于设备老化或操作不当引发汽油的泄漏导致火灾、爆炸是本站的主要风险因素。

### 3.3.2储存区潜在风险因素识别

本站油品储存主要为埋地油罐，储存过程中的主要风险为储油罐的泄漏、火灾、爆炸。

### 3.3.3运输过程潜在风险因素识别

本站为汽油、柴油的零售企业，不存在运输环节。

### 3.3.4重大危险源辨识

1、重大危险源辨识标准

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《企业突发环境事件风险分级方法》，生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，将视为重大危险源。

a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

S=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn≥1

式中：

S为辨识指标

q1，q2……，qn为每种危险化学品实际存在量，t；

Q1，Q2……，Qn为每种危险化学品相对应的临界量，t。

2、辨识结果

本加油站设有埋地油罐5座，3座30m3汽油罐、2座30m3柴油罐。

重大危险源辨识结果如下表：

表3.3-2  加油站风险物质储存量一览表

| 物料名称 |  | 储存介质 | 储存地点 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 |  | 罐装 | 埋地储油罐区 | 45.36 | 2500 | 0.0181 |
| 乙醇汽油 | 纯汽油 | 罐装 |  | 53.22 | 2500 | 0.0213 |
|  | 乙醇 | 罐装 |  | 5.91 | 500 | 0.0118 |
| Q值合计 | / | / | / | / | / | 0.0512 |

注：汽油最大存储量=30m3 *0.73t/m3 *0.9*3=59.13t ；柴油最大储存量=30m3 *0.84t/m3 *0.9*2=45.36t。乙醇汽油中普通汽油和燃料乙醇比例为9:1。

通过上表可知，本站内P=0.0512<1。因此，本加油站不构成重大危险源。

### 3.3.5事故类型及环境风险目标

综合上述，本站潜在风险类型为：火灾、爆炸事故引发的次生/衍生突发环境事故及泄漏事故引发的突发环境事故。

根据企业状况和危险源种类，确定环境风险单元为：

（1）1号环境风险目标：加油区；

（2）2号环境风险目标：储油区；

（3）3号环境风险目标：卸油区；

## 3.4突发环境污染事故类型及危险目标对周围环境影响

### 3.4.1突发环境污染事故类型

根据风险评估报告，加油站突发环境事件主要包括火灾、爆炸、泄漏等生产安全事故及可能引起的次生、衍生厂外环境污染及人员伤亡事故、环境风险防控设施失灵或非正常操作引起外环境污染事故等，按照不同风险源，判定项目突发环境风险事故类型见表3.4-1。

表3.4-1  可能发生突发环境事件情景

| 序号 | 突发环境事件类型 | 突发环境事件情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油品泄露污染环境 | ①储罐破损、被腐蚀，管道、设备老化故障，自然灾害等导致油品泄露并积聚在围堰内，若遇降雨将使油品溢出从而污染周围的环境。 ②由于人为原因管理不善、操作失误造成的卸油或者加油过程中油品外溢而污染周围环境。 |
| 2 | 火灾、爆炸事故引发厂外环境污染 | ①各种原因造成火灾、爆炸事故不完全燃烧产生的CO等气体对大气环境产生不利影响。 ②各种原因造成火灾、爆炸事故消防救援过程产生的消防废水若处置不当将会对周边地表水体产生影响。 |
| 3 | 风险防控设施失灵 | 仪器失灵造成不能及时发现油品泄露，易污染地表水和地下水，遇明火有发生火灾、爆炸的风险，影响大气环境。 |
| 4 | 污染治理设施异常 | ①企业废气治理设施-油气回收装置非正常运行，未起到预计的处理效果，导致非甲烷总烃处理效率下降，非甲烷总烃排放量增加，影响周围大气环境。 ②二级油气回收装置冷凝系统线路老化、压缩机温度过高等引起油气燃烧、爆炸，引发火灾影响大气环境。 |
| 5 | 违法排污 | 加油站清罐过程中产生的储油罐油泥未经资质单位处置擅自排放从而污染环境。 |
| 6 | 通讯或运输系统故障 | 通讯系统中断，如果企业发生突发事件，不能及时与内部应急人员以及外部救援组织及时取得联系，延误抢救时间，增大了风险事故的危害性。 |
| 7 | 各种自然灾害、极端或不利天气气象条件 | 根据项目区多年气象资料，本地区最有可能出现的极端天气为台风及暴雨，发生上述极端天气可导致断电并使油气回收设备、环保检测设备不能工作，对周边环境产生影响。 |

### 3.4.2风险目标对周围环境影响

根据风险评估报告，本加油站主要事故类型可能产生的直接、次生和衍生后果分析结果如下：

1、本加油站主要事故为油罐泄漏、火灾爆炸、环境风险防控设施失灵、废气处置装置非正常运行。

2、本加油站主要事故类型可能产生的直接、次生和衍生后果分析结果如下：

（1）水环境污染事故

救灾过程中产生的泄漏油品如无法得到有效控制，可能会渗入周边区域的土壤，造成地下水污染。发生火灾爆炸事故后灭火产生的消防泡沫液会携带部分油品，若不能及时得到有效地收集和处置将会造成事故周边区域的地下水受到污染。

火灾爆炸后，部分油品渗入土壤、地下水，造成地下水污染。

（2）大气环境污染事故

泄漏事故发生后，气体迅速扩散，直接导致大气中烃类气体超标对区域环境空气造成污染。

泄漏事故发生后，遇火源燃烧，产生CO、NO及烟尘等污染物，将对周围环境空气及生态环境造成不利影响。

由于火灾、爆炸事故造成的建构筑物残骸等，如不能及时清理，任意堆放，在起风天气容易造成扬尘。

（3）土壤环境污染事故

泄漏油品以及被油品污染的物质（沙土、棉纱、抹布等）如不能及时有效处理，将会对环境造成二次污染事故。

# 4应急组织机构

## 4.1应急组织体系

应急救援指挥部

应急办公室

警戒疏散组

抢险救灾组

后勤保障组

图4.1-1指挥机构联络图

## 4.2指挥机构的主要职责

### 4.2.1应急指挥部

应急指挥部是加油站应急管理体系的最高指挥机构，负责突发事件的应急管理工作。职责如下：

（1）组织加油站突发环境事件应急预案的编制和修订，负责组织预案的审批和更新，批准本预案的启动和终止。

（2）组建应急救援专业队伍，组织预案的实施和演练。

（3）检查督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。督促、协助有关部门及时消除事故诱因，消除隐患。

（4）突发环境事件信息的上报和可能受影响区域的通报工作。

（5）负责应急救援队伍的调动和应急物资的配置。

（6）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理。配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。

（7）有计划的组织实施突发环境事件应急救援预案的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质的特性、应急救援知识的宣传资料。

4.2.2总指挥

总指挥部由站长王寿海担任。

（1）负责组织应急救援预案的实施工作。

（2）分析紧急状态和确定相应报警级别。

（3）直接监察应急行动人员的行动。

（4）协调后勤方面，以支援响应组织。

（5）与加油站外应急响应人员、部门、组织和机构进行联络。

（6）在启动区级应急救援预案时，作为本应急救援指挥部成员负责向津南区应急救援指挥部报告和接受指令。

（7）启动应急响应。

（8）评估紧急状态，升降警报级别。

（9）决定通报外部机构。

（10）决定请示外部援助。

（11）决定从公司或其它部门撤离。

（12）决定公司外部影响区域的安全性。

### 4.2.3警戒疏散组

负责人：杨欣。

（1）向应急指挥部提出现场人员撤离方案的建议；

（2）根据事件现场的实际情况设置警戒线，负责事件现场的隔离安全保卫；

（3）确保道路交通运输畅通，负责道路障碍的清除及方向标识的布置；

（4）负责指挥和安排将事件现场人员紧急疏散至安全地带；

（5）负责通知并组织周围居民、群众撤离危险地界。

### 4.2.4抢险救援组

负责人：刘俊龙。

（1）参与设备、设施方面应急救援处理方案的制订。

（2）负责组织抢修队伍进行抢险工作。负责对突发环境事件的应急处置提出处置方案和相关措施，调整水体流向及收集处理工作。

（3）组织应急抢险施工队伍和所需的物资。

（4）负责现场污染物的清理收集工作。

（5）及时向指挥部汇报本组应急处置情况。

（6）负责各用水单位的水量调整。

（7）负责应急指挥部交办的其它任务。

### 4.2.5后勤保障组

负责人：何佳星。

（1）负责接受上级的应急指令，并向应急指挥部汇报，接受并落实应急指挥部的指令。

（2）负责现场应急人员交通工具、生活物资等的调配，接待突发环境事件发生后到本站的新闻媒体、政府部门、其它单位有关人员，必要时代表总指挥对外发布有关信息。

（3）负责做好政治思想工作，保持员工和周边居民情绪稳定，做好善后安抚工作。

（4）负责与事故现场的通讯联络及与政府和周边单位的联系，并协调各小组与政府部门及其外援助单位的配合。

（5）开展应急宣传教育、应急期间的对外新闻发布准备工作。

（6）负责应急指挥部交办的其它任务。

## 4.3外部指挥与协调

建立与津南区人民政府、消防队、生态环境局及周边企业之间的应急联动机制，当事故超出本站范围或本站应急物资不足时，可尽快寻求支援，防止事态的进一步扩大，提高应对突发环境事件的能力和水平。

当启动Ⅰ级应急响应时，当事故未能及时控制，需要外部力量救援时，及时进行信息上报、请求外部救援，政府相关部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

（1）公安部门

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场和污染区。

（2）消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。

（3）生态环境部门

提供事故时的实时监测和污染区的处置工作。

（4）医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

在这些外部单位介入本站突发环境事件应急处置时，应急指挥权交由津南区生态环境局或津南区人民政府，公司应急小组成员应服从指挥，全力配合应急行动，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

## 4.4应急指挥运行机制

当接到突发环境事件报警信息后，立即上报应急指挥部，总指挥召集相关人员对事件进行评估，确定突发环境事件级别，总指挥实施决策权，各应急小组成员对指令迅速做出反应，针对不同的事故类型，采取合理的处置措施，使突发环境事件得到有效控制。

- 5应急能力建设

## 5.1应急处置队伍

- 5.1.1  应急处置队伍组成及主要职责

加油站各职能部门及全体员工都有环保应急处置的责任，各应急处置组是应急处置的骨干力量，其主要任务：负责加油站事故的环境保护应急处置工作。

主要职责：

1.警戒疏散组

负责人杨欣（电话18522806266）

(1)根据事故情景配戴好防护服、防毒面具等，迅速奔赴现场；

(2)负责组织对事故及灾害现场的保卫工作，根据事故的影响范围，划出人员疏散区(该区人员需疏散)，警戒区(该区实行交通管制)；

(3)设置警戒线，布置岗哨，加强警戒，巡逻检查，维护现场秩序，禁止无关人员及车辆进入警戒区；

(4)接到报警后，封闭厂区大门，维护厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事故现场，严禁外来人员入厂围观；

(5)负责保持事故发生区域道路通畅，指挥抢救车辆行驶路线；维护交通；

(6)负责指挥引导疏散无关人员迅速撤至安全区；

(7)负责支援单位的消防车，救护车的接引；

(8)负责做好救灾物资的保卫工作；

(9)负责公众疏散(包括厂内人员和厂外周边人员)。

2.后勤保障组

负责人：何佳星（电话13932621226）

(1)经应急指挥部审核批准对外统一发布事故信息；

(2)负责抢险救援物资和备品备件的采购供应；

(3)接到报警后，根据现场应急救援的实际需要，准备抢险抢救物资及设备以及备品备件的供应；

(4)根据抢险救援的需要，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等；

(5)负责求救援车辆的协调；

(6)负责现场救护人员和伤者的饮食及生活物资供应；

(7)其它应急物资供应；

(8)负责抢险救援物质的运输

3.抢险救援组

负责人：刘俊龙（电话15802213408）

(1)了解加油站设备设施的分布情况、技术特点和较常出现故障的地段及其应对措施；

(2)熟练掌握危化加油站安全生产知识并能自如地应用于抢险抢修工作中，能根据现场情况在最短时间安全、快速地消除各种险情或重大隐患；

(3)能熟练掌握经公司批准的各种抢险抢修预案，并能主动组织演练，以积累经验，快速安全地扑灭各种险情；

(4)对所配备的抢险抢修器材要经常检查，落实维修责任，保证抢险抢修设备、器材100%处于完好状态；

(5)接到抢险任务后，要当机立断，最短时间内赶赴现场；

(6)到达抢险现场后要尽快摸清现场情况并采取相应有效措施进行扑救；

(7)抢险抢修完成并恢复运行后，要组织人员进行全面检查，确认不存在安全隐患后，方可带领抢险维修人员撤离现场；

(8)每次抢险结束后要组织进行抢险抢修工作总结，发扬正确的、克服不足的，以利于不断提高抢险抢修水平。

## 5.2应急设施（备）和物资

现场应急资源是指第一时间可以使用的站内部应急物资、应急装备和应急救援队伍情况，以及站外部可以请求援助的应急资源，包括与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议等情况。本站现有应急物资情况如下表 5.1-1 所示。

表5.1-1现有应急物资与装备情况

| 类型 | 名称 | 数量 | 保管人 | 备注（位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急设施 | 消防砂 | 4m3 | 王寿海 13516184648 | 卸油区 |
|  | 灭火毯 | 5块 | 王寿海 13516184648 | 消防柜、加油区 |
|  | 吸油毡 | 1包 | 王寿海 13516184648 | 消防柜 |
|  | 消防工具架 | 1个 | 王寿海 13516184648 | 卸油区 |
|  | 8kg手提式干粉灭火器 | 8个 | 王寿海 13516184648 | 加油区、站房 |
|  | 35kg推车式干粉灭火器 | 2个 | 王寿海 13516184648 | 消防柜 |
|  | 2kg二氧化碳灭火器 | 4个 | 王寿海 13516184648 | 配电室、办公室 |
|  | 医药箱 | 1个 | 王寿海 13516184648 | 营业厅 |
|  | 警报按钮及控制器 | 2个 | 王寿海 13516184648 | 营业厅 |
|  | 应急照明灯 | 4个 | 王寿海 13516184648 | 油罐、加油区、配电室、营业厅 |
|  | 防爆手电筒 | 1个 | 王寿海 13516184648 | 营业厅 |
|  | 各类指示牌 | 10个 | 王寿海 13516184648 | 营业厅 |
|  | 隔离警示带 | 1盘 | 王寿海 13516184648 | 营业厅 |
|  | 应急罐车 | / | / | 分公司 |
|  | 潜污泵 | / | / | 分公司 |
|  | 抢险救援车 | / | / | 分公司 |

- 6预警与信息报送

## 6.1内外部联络方式

快速的内部、外部通讯联络手段见下表。

表 6.1-1  应急指挥部成员及联系电话

| 各应急救援小组 | 姓名 | 公司职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 王寿海 | 站长 | 13516184648 |
| 警戒疏散组 | 杨欣 | 加油员 | 18522806266 |
| 抢险救援组 | 刘俊龙 | 加油员 | 15802213408 |
| 后勤保障组 | 何佳星 | 加油员 | 13932621226 |
| 24小时值班电话：022-28562187 |  |  |  |

表 6.1-2  外部应急、救援联系电话

| 序号 | 部门 | 电话号码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火警 | 119 |
| 2 | 急救中心 | 120 |
| 3 | 津南区交通局 | 022-28395672 |
| 4 | 津南区监督管理局 | 022-88913380 |
| 5 | 津南区公安局 | 110 |
| 6 | 津南区生态环境局 | 022-28523189 |
| 7 | 津南区应急管理局 | 022-28450303 |

## 6.2预警报送

### 6.2.1预警监控

加油站与市、区各级应急部门建立联系，对于极端天气等自然灾害情况，可通过政府部门、网络或者是广播等媒介方式获取，针对企业可能受到的影响提前做好预警及响应措施。对于生产安全事故等事故灾难、相关监测信息等，加油站已在站区内设置24小时监控报警装置，加强防范。若收集到相关突发环境污染事件发生或者即将发生的可行较大的信息，应急小组根据发生事故的类型进行讨论，明确环境污染事件的预警及响应级别，及时向可能发生事故的现场通报，启动相应突发环境事件应急预警，采取相应预警及分级响应措施。

### 6.2.2预警行动

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，应急小组讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向加油站相关人员通报实时情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，采取相应的预警措施。

### 6.2.3预警级别

按照突发环境污染事件的严重性、紧急程度和可能涉及的影响范围，建立加油站内部的预警发布及应急响应程序。将突发环境污染事件的预警级别分为蓝色预警、黄色预警、橙色预警和红色预警。预警条件及预警信息见下表。

表6.2-1 预警条件及预警信息

| 事故情景 | 预警条件 | 预警信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸、自然灾害 | 储罐破裂、油品泄漏遇明火发生火灾爆炸；闪电、雷击 | 预警等级 | 红色预警 |
|  |  | 预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容及责任人 | 由应急指挥部总指挥将可能发生的火灾、爆炸事故及预警等级通知各应急小组负责人，各负责人接收到预警信息后根据预警信息准备相应人员及物资，并根据现场情况进行调整，应急指挥组确定未发生火灾、爆炸事故时解除应急程序。 |
| 油品大量泄漏 | 输油管道、油品储罐破裂导致油品大量泄漏，事故影响超出或有趋势超出加油站至外环境 | 预警等级 | 橙色预警 |
|  |  | 预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容及负责人 | 由应急指挥部总指挥将可能发生的油品泄漏事故及预警等级通知各应急小组负责人，各负责人接收到预警信息后根据预警信息准备相应人员及物资，并根据现场情况进行调整，应急指挥组确定油品泄漏未引发环境污染事故时解除应急程序。 |
| 油品少量泄漏 | 油管道、油品储罐破损导致油品少量泄漏，事故影响控制在加油站内 | 预警等级 | 黄色预警 |
|  |  | 预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容及责任人 | 由加油站站长将可能发生的油品泄漏事故及预警等级通知各应急小组负责人，各负责人接收到预警信息后根据预警信息准备相应人员及物资，并根据现场情况进行调整，应急指挥组确定油品泄漏未引发环境污染事故时解除应急程序。 |
| 设备故障 | 站内设备发生轻微故障导致油品跑冒滴漏 | 预警等级 | 蓝色预警 |
|  |  | 预警信息发布、接收、调整、解除程序、发布内容及责任人 | 由加油站站长将可能发生的大气污染事故及预警等级通知各应急小组负责人，各负责人接收到预警信息后根据预警信息准备相应人员及物资，并根据现场情况进行调整，应急指挥组确定设备故障未引发环境污染事故时解除应急程序。 |

## 6.3信息报告与处置

### 6.3.1 信息上报程序及责任人

（1）蓝色、黄色预警事件信息的报告及责任人如下：

现场第一发现人员→当班领班→站长→应急指挥部。

（2）橙色、红色预警事件信息的报告及责任人如下：

现场第一发现人员→当班领班→站长→应急指挥部→应急指挥部总指挥→津南区人民政府及及周边企业和居民。

事故发生部门在报警的同时，立即采取有效自救措施，防止事故进一步扩大；如事态失控，立即将人员撤到安全地点。

## 6.4预警信息发布

### 6.4.1内部预警信息发布

蓝色、黄色预警为加油站内部预警。各级信息的传递不得超过5分钟。

当发生突发环境事件后，由事故目击者或岗位当班人员立即将着火、泄漏点、时间、着火、泄漏的主要物质、现场及范围等情况汇报通知应急办公室，应急办公室值班人员要当机立断，采取果断措施，控制事故蔓延，同时通过移动电话或内部固定电话的方式发出紧急报警信号，迅速把相关情况详细报告应急总指挥。

### 6.4.2外部预警信息发布

当发生橙色、红色预警时，由应急指挥部总指挥将预警信息上报上级部门，包括津南区人民政府、津南区生态环境局。

## 6.5信息报告方式与内容

1、事件报告内容：

①单位名称、事故发生时间、装置、设备；

②事故类型：火灾、爆炸、泄漏等；

③事故发生的简要经过；

④事故伤亡情况、严重程度，有无被困人员；

⑤已采取的应急措施和将要采取的措施；

⑥事故可能的原因和影响范围；

⑦需要增援和救援的需求；

2、事故报告方式：

事故报告分为初报、续报、处理结果报告三类。

①初报。从发现事故后起1小时内上报，可通过电话、传真或直接派人等方式报告，报告内容包括：事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、经济损失、人员受害等初步情况；

②续报。在查清有关基本情况后立即上报，通过书面或直接派人形式报告，内容主要包括：在初报的基础上报告有关确切数据，事故发生的原因、过程和采取的应急措施等基本情况；

③处理结果报告。在事故处理完后立即上报。报告应采用书面形式，主要内容包括：在续报的基础上，报告处理事故的措施、过程和结果，事故潜在或间接的危害、社会影响，处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

如果环境污染事件的影响范围涉及到区域外时，必须立即形成信息报告连同预警信息报香津南区人民政府，启动相应的预案，负责上报的责任人为应急指挥部总指挥。

## 6.6信息通报及请求支援

### 6.6.1通报可能遭受事件影响的单位

在事故可能影响到加油站以外区域的情况下，应急指挥部总指挥指派应急办公室主任向周边临近单位、社区、受影响区域人群发出警报。

警报采用紧急广播系统与警笛报警系统相结合的方式。紧急广播内容应当尽可能简明，告诉公众该如何采取行动；如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。

表6.5-1  信息通报联络工作分工情况

| 信息通报负责人 | 信息通报内容 | 对接人单位 | 对接人 | 对接人联系方式 | 信息通报方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 事故发生时间、地点、污染物、影响范围；建议采取的防护措施等 | 格林联盟酒店 | 常福文 | 13902043358 | 电话、广播、警笛 |
|  |  | 修理厂 | 黄宝勇 | 18822119998 |  |

### 6.6.2请求相关救援单位支持

若事故范围大，难以控制，如超出了本站的范围，使邻近的企业受到影响，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离的事故；此时应尽快由应急指挥部总指挥联系相关部门派专家、资源进行支援。

- 7应急响应和措施

## 7.1 环境应急响应分级

- 7.1.1 分级响应机制

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函（2014）19号），按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为I级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应、Ⅳ级响应。因此本加油站环境应急响应分为四个等级。

应急指挥小组接到事故报告后，应立即指挥和协调各职能部门，对事故现场实施抢修抢救工作。应急指挥领导小组日常负责对各职能部门事故应急措施、方案及落实情况进行检查、监督指导。掌握突发性事故发展势态，对险情应能作出正确判断，临场指挥果断，并负责组织事故善后处理的决策及方案。

- 7.1.2 分级响应机制的启动

（1）I级应急响应

发生火灾、爆炸、自然灾害等特别重大的突发环境事件，超出加油站控制能力，加油站内部应急力量予以先期处置，同时由应急总指挥第一时间请求津南区生态环境部门、消防、公安和医疗等相关力量协助。待外部应急力量到达现场后，指挥职责移交给政府部门负责人，总指挥辅助政府部门负责人，与企业内部应急力量共同配合。

（2）Ⅱ级应急响应

发生油品大量泄漏等重大的突发环境事件，加油站内部应急力量予以先期处置，由应急总指挥指挥调配片区分公司其他应急救援物资及应急救援人员，根据现场处置情况，必要时由应急总指挥请求津南区生态环境部门、消防、公安和医疗等相关力量协助。

（3）Ⅲ级应急响应

发生油品少量泄漏等较大的突发环境事件，由加油站站长组织救援力量展开救援，根据现场处置情况，必要时上报总指挥，由总指挥调配片区分公司其他应急救援物资及应急教援人员实施救援工作。

（4）Ⅳ级应急响应

- 发生设备故障导致的油品跑冒流漏等一般突发环境事件时，由现场应急小组组织救援力量展开救援，事故后立即清理并恢复现场，并进行事故原困调查和总结，并将事故上报至应急指挥部。突发环境事件所造成的隐患已完全消除无继发可能时由应急指挥部宣布解除预警。

- 7.1.3 响应流程

发生突发环境事件后，应急救援小组根据警情判断等级，根据事件等级启动相应应急响应，同时各小组成员在第一时间赶往事故现场参与应急救援。

加油站应急救援领导小组应根据事故的类别、可控性、严重程度和影响范围，决定是否启动应急预案以及应急响应级别。

（1）事故确认

事故确认的内容包括事故具体发生地点或环节、影响范围、事故类型等；分析程序的内容包括工艺流程、操作规程的技术要求，采取紧急处理措施、初步分析事故趋势，确定应急救援的具体行动。

（2）事故外部报告程序

事故确认后，在上报上级领导启动本预案的同时，应按国家有关规定，及时、如实地向津南区生态环境局和相应应急指挥中心等部门报告事故的相关信息。

（3）事故监控措

包括监控和分析事故所造成危害程度，事故是否得到有效控制，是否有扩大危险趋势。

（4）人员疏散与安置原则、措施及启动条件发生事故时，应及时疏散事故现场和危险区域内的人员。当预测事故有扩大趋势，应立即请求政府有关部门启动政府相应应急救援预案，同时请求津南区公安局、消防大队、急救中心等进行增援，并将涉险人员转移安置至安全场所。

（5）事故现场的警戒要求

包括救援现场的警戒区域设置、事故现场警戒和交通管制程序，救援队伍、物资供应、人员设置及警戒开始和撤消步骤。

（6）允许和禁止采用的方法及器材

实施控制事故发展的装备、资源： 通信设备：应使用无线电通信设备，危险区内禁止使用移动电话和对讲机等非防爆型通信工具。

消防装备和器材：消防砂箱、灭火毯、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、应急照明设备等。

救护人员使用的装备：正压式空气呼吸器、全封闭防化服或防静电消防服、防静电工作服、防护隔热服、避火服、防冻衬纱橡胶手套等。

现场处置、检测用设备：风向仪、不同规格带压堵漏卡具、夹 具、高压注胶枪、手动高压油泵、防火花的专业施工工具及防爆电筒等。

## 7.2 现场应急措施

1 加油工序泄漏事故现场处置方案

（1）事件描述：加油工序进行加油作业时各种原因造成油品泄漏事故。

（2）目的：最大程度地减少泄漏事故后对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导部的指挥下、承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：详见应急处置卡

（5）注意事项：

①发生漏油事故后应立即切断站内电源；

②回收的废油品、吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应交由资质单位处置；回收的吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应严格执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行；

③现场要严防出现火星、明火，防止引发火灾、爆炸事故；

④现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

2 储油罐泄漏事故现场处置方案

（1）事件描述：储油罐罐体发生破损等故障造成油品泄漏事故。

（2）目的：最大程度地减少泄漏事故后对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导部的指挥下、承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：详见应急处置卡

（5）注意事项：

①发生漏油事故后应立即切断站内电源；

②回收的废油品、吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应交由资质单位处置；回收的吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应严格执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行；

③现场要严防出现火星、明火，防止引发火灾、爆炸事故；

④现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

3 卸油车泄漏事故现场处置方案

（1）事件描述：卸油车进行卸油作业时各种原因造成油品泄漏事故。

（2）目的：最大程度地减少泄漏事故后对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导部的指挥下、承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：

（5）注意事项：

①发生漏油事故后应立即切断站内电源；

②现场要严防出现火星、明火，防止引发火灾、爆炸事故；

③回收的吸附材料、含油土壤等属于危险废物，应严格执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求，危险废物转移严格按照《危险废物转移联单管理办法》执行；

④现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

4 储油罐火灾、爆炸伴生事故现场处置方案

（1）事件描述：储油罐因各种原因造成火灾、爆炸事故。

（2）目的：最大程度地减少火灾事故后，伴生灾害燃烧废气、消防废水对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导部的指挥下、承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：详见应急处置卡

（5）注意事项：

①把握灭火最佳时机；

②合理选用灭火器材及灭火方式；

③报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况；

④如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离；

⑤现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

5 加油工序火灾、爆炸伴生事故现场处置方案

（1）事件描述：加油工序进行加油作业时因各种原因造成火灾、爆炸事故。

（2）目的：最大程度地减少火灾事故后，伴生灾害燃烧废气、消防废水对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导部的指挥下、承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：详见应急处置卡。

（5）注意事项：

①把握灭火最佳时机；

②合理选用灭火器材及灭火方式；

③报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况；

④如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离；

⑤现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

6 卸油工序火灾、爆炸伴生事故现场处置方案

（1）事件描述：卸油工序进行卸油作业时因各种原因造成火灾、爆炸事故。

（2）目的：最大程度地减少火灾事故后，伴生灾害燃烧废气、消防废水对环境的污染等。

（3）职责：应急领导小组负责事故现场的应急指挥、协调工作。各应急小组在应急指挥领导部的指挥下、承担警戒、抢险、救人、抢救财产、设备和疏散群众的任务。

（4）处置程序：详见应急处置卡。

（5）注意事项：

①把握灭火最佳时机；

②合理选用灭火器材及灭火方式；

③报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况；

④如火势较大无法扑灭，现场人员要及时撤离。

⑤现场人员严格按照要求佩戴个体防护用具。

## 7.3扩大应急处理措施

在一般环境、较大事件应急处理过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事件得不到有效控制，迅速发展为或可能发展为重大环境事件时，应急领导小组总指挥应立即指示后勤保障组向上一级政府部门进行求援，并建议启动上一级突发环境事件应急预案，实施应急工作。必要时应急领导小组总指挥可决定组织事故现场周围人员进行紧急疏散或转移，或请求地方政府组织周边群众进行紧急疏散或转移。

## 7.4人员紧急撤离和疏散

根据实际情况，制定切实可行的疏散程序（包括疏散组织、指挥机构、疏散范围、疏散方式、疏散路线等）。

### 7.4.1疏散、撤离组织负责人

较大火灾事故发生后，需要撤离站内人员，现场当班负责人或到达现场的指挥人员作为疏散、撤离组织负责人，如果总指挥不在现场，当班人员作为疏散、撤离组织负责人。

### 7.4.2撤离方式

接到事故通知后，所有员工应从最近的安全出口有秩序的离开。事故现场人员和非事故现场人员均应撤离至紧急集合地点，进入安全区后，事故现场人员尽快脱下污染衣物，防止继发性伤害。一旦皮肤或眼睛受到污染应立即用清水冲洗，并就近医治。

发扬群众性的互帮互助和自救互救精神，帮助同伴一起撤离，对危重伤员应立即搬离污染区，然后就地实施急救。

### 7.4.3周边区域的单位、居民的疏散

当事故危及周边区域时，由应急总指挥和通讯联络队直接联系政府有关部门和周边居民，配合当地政府，简要说明事态的缓急程度，根据当地政府应急措施的建议，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

### 7.4.4受伤人员现场救护及控制措施

医疗救护队发现事故现场有人中毒窒息或烧伤时，立即抢救至空气新鲜的安 全地带，如呼吸停止应立即实施人工呼吸。烧伤人员应注意保护创面并防止二次受伤，如有外伤流血应立即包扎。待医院急救中心人员赶到后作进一步处理。

### 7.4.5疏散路线和集合地点

当发生紧急事故，需要撤离时，警戒疏散队安排站内人员按照疏散线路有序疏散，疏散集合地点为加油罩棚东侧，并于集地点由总指挥清点人数与疏散。

事故发生后，首先判断风向，原则上往上风处疏散。总指挥和警戒疏散队负责人确定如何寻找失踪人员及救援方案。警戒疏散组对事故现场进行警戒。注意非本加油站人员的安全撤离由接待人员负责。宣布应急结束前，任何人不得擅自返回工作地点。

- 7.4.6人员清点

疏散计划执行过程中各部门主管负责人员清点各部门人员，清点完毕，将清点结果（主要包括总人数、失踪人员数、失踪人员姓名、从事岗位及一般工作区域）及时向总指挥报告，以便及时了解人员撤离情况，及时寻找失踪人员，提供必要的急救。警报未解除前，非应急救援人员不得进入危险区域内。

## 7.5应急监测

### 7.5.1应急监测组

发生事故时应第一时间上报津南区生态环境局，由生态环境局联络区环境监测站对事故影响区域进行监测；或委托有资质的第三方检测机构进行监测。

### 7.5.2应急监测原则

准确：准确查明造成污染事故的有毒有害物质种类、浓度；

快速：能在最短时间内报知监测结果，为及时处置事故提供科学依据；

灵敏：检测方法要灵敏，即能发现低浓度的有毒有害物质或快速反应事故因素变化；

简便：由于污染事故时空变化很大，所以要求监测器材轻便，易于携带，采样与分析方法应满足随时随地均可测试现场监测要求。

### 7.5.3应急监测要求

监测人员须严格按《环境监测技术规范》、《大气监测质量保证手册》、《水质监测质量保证手册》的要求和《环境应急响应实用手册》、《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》规定进行采样和分析。

### 7.5.4应急监测实施

日常要做好应急监测的准备工作。准备好监测所需的采样器械、器皿和工具，配备好监测分析所需的各种试剂、仪器等。

后勤保障组负责对现场生产情况、周边情况、突发环境事件的影响范围和影响程度、排污状况、突发环境事件的成因进行了解，采样人员根据突发环境事件的类型和现场的情况，确定监测点位、频率、监测项目等，认真做好样品交接记录。实验室分析人员严格按规范认真分析，采取有效的质控措施和手段，保证监测数据的准确可靠。作好原始记录和仪器运行记录，分析完毕，样品立即封存，数据报告自收到样品后2小时内报出，报告必须规范，做到字迹清楚，运用公式正确，数据处理准确。

在样品分析结束后，分析室对原始记录进行互审和室内审核，出具监测报告。

### 7.5.5事故应急环境监测方案

#### 7.5.5.1废气环境监测方案

1.监测项目

非甲烷总烃等。

2.监测频次

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样，至影响完全消除后方可停止取样。

3.监测点位

首先应根据污染源及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气中或水环境中的浓度，其次由于污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化很大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点的选择对于准确判断污染物浓度分布、污染范围与程度等级极为重要，这就需要根据事故类型、严重程度和影响范围确定采样点。

（1）现场监测应优先使用试纸、便携仪器等测定；

（2）对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性；

（3）对于某些特殊污染事件或污染物，也可采用生物法进行监测。

主要污染物应急监测布点见下表。

表7.4-1  主要污染物应急监测点布设

| 事件情景 | 事故类型 | 监测点位名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾事故 | 大气污染 | 厂界 | 非甲烷总烃 |

4.监测方法

风向监测方法：风向标；

应急监测方法：可燃气体监测仪器；

#### 7.5.5.2废水监测方案

1.监测项目

水质监测：pH、石油类、COD、SS、氨氮等。

2.监测频次

事故发生后尽快进行监测，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故影响减弱、适当减少监测频次。

3.监测点位

共布设2个断面，根据实际情况设置。

4.监测方法

（1）pH：离子膜法

（2）COD：高锰酸钾法、重铬酸钾法、库仑法滴定、分光光度法

（3）石油类：重量法、紫外分光光度法、荧光分光光度法、红外分光光度法、非分散红外分光光度法

（4）SS：重量法

（5）氨氮：纳氏试剂分光光度法

### 7.5.6现场洗消

表7.5-1  泄漏事故净化和恢复方法

| 负责人 | 方式 | 泄漏事故洗消操作方法 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 稀释 | 用水稀释现场和环境中的物料 |
|  | 处理 | 应急人员从受污染区撤出后，其在应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备要集中储藏，工具经洗消后返还应急库；其余无再利用加装的物资作为危险废物处理 |
|  | 吸附 | 使用活性炭吸收污染物，但吸附剂使用后要回收，处理 |
|  | 二次污染防治 | 洗消废水进入应急池，无法处理合格做危废处置 |

表7.5-2 火灾事故洗消方法

| 负责人 | 方式 | 火灾事故洗消操作方法 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 稀释 清扫 | 用水冲洗事故现场，清除燃烧残渣、废水等 |
|  |  | 清理事故现场，清扫、收集废干粉、砂土等废灭火剂，及其他被火烧后的固态灰、渣 |
|  | 处理 | 应急人员从事故区撤出后，其在应急行动工作人员使用过的衣服、工具、设备要集中储藏，工具经洗消后返还应急库；其余无再利用加装的物资作为危险废物处理 |
|  | 二次污染防治 | 冲洗废水进入应急池；沾染起火物料的废干粉、砂土等灭火剂做危废处置 |

## 7.6应急终止

### 7.6.1终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（6）导致次生、衍生事故隐患消除。

- 7.6.2应急终止的程序

应急终止由响应级别最高的应急指挥部来发布终止指令。

（1）各专业队伍依次向应急指挥部报告应急处置情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。应急指挥部根据情况确认终止时机，宣布终止环境安全应急响应。

（2）应急指挥部负责组织保护现场，组织事故调查取证。

（3）报告津南区人民政府及相关部门，将疏散的周边村庄的人员撤回。

（4）通知公司撤离人员返回各自岗位。

（5）对紧急救援工作进行总结、上报。

（6）组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。

（7）指导各科室正常接诊。

应急终止的信息，应以手机短信、电话、书面或其它有效方式通知到参加应急救援的单位、机构和人员以及周边政府、单位和居民。

- 7.7应急终止后的行动

（1）对现场暴露工作人员、应急行动人员和受污染的设施、设备进行洗消清洁。

（2）调查事件原因，初步评估事件影响、损失、危害范围和程度，查明人员伤亡情况。

（3）全面检查和维护生产设施设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。

（4）对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等。

（5）编制应急救援工作总结报告，必要时对应急预案进行修订、完善。

# 8后期处置

## 8.1现场恢复

表8.1-1  现场清洁净化和环境恢复计划

| 负责人 | 计划内容 |
| --- | --- |
| 现场人员和设备的清洁净化计划 |  |
| 现场治安人员 | 事故得到控制后，在事故发生地设立警界线，除清洁净化队员外，其它人严禁入内 |
| 应急消防人员 | 在危险区上风处设立洗消站，对事故现场人员和防护设备进行洗消，防止污染物对人员的伤害 |
|  | 根据现场污染物的性质、事故发生现场的情况等因素，在专家的指导下，佩戴必要的防护器具进入事故现场，快捷有效地对设备和现场进行净化作业，净化作业结束后，经检测安全后其它人员方可进入 |
| 环境恢复计划 |  |
| 应急监测人员 | 根据事故发生地点、污染物的性质和当时气象条件，明确事故污染的环境区域 |
|  | 对污染区域进行现场检测分析，明确污染环境中涉及的化学品、污染的程度、天气和当地的人口等因素，确定安全、有效、对环境影响最小的恢复方案，并报应急专家组讨论 |
| 专家组 | 修正并批准恢复方案实施 |
| 现场治安人员 | 按照“消毒要及时、彻底、有效，尽可能不损坏染毒物品，尽快恢复其使用价值”的原则，结合污染物的理化性质，严格按照洗消程序和标准进行洗消 |
|  | 对于酸碱类物质可采用化学消毒法洗消。即针对污染物类型用酸性溶液或碱性溶液喷洒在污染区域或受污染物表面，通过化学反应达到无毒或低毒；也可用活性炭等具有吸附能力的物质进行物理消毒 |
|  | 对污染的空气可暂时封闭污染区，依靠日晒、雨淋、通风等使毒气消失；还可喷射雾状水进行稀释降毒 |
|  | 及时对污染环境进行跟踪监测 |
|  | 泄漏、火灾爆炸、厂区火灾等消防废水、洗消废水，全部收集至事故应急池中，分质、分量通过厂区污水调节池外排 |

## 8.2生态环境评估与恢复重建

由应急指挥部下辖环保处理组配合有关生态环境部门对突发环境事件中长期环境影响进行评估，评估事故对周围农田、土壤的危害程度，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议，开展环境恢复与重建工作。

## 8.3善后赔偿

应急终止后，由应急指挥部下辖物资供应组根据相应的法律、法规，发生突发环境事件的企业应对事故造成的经济损失进行赔偿，并对被破坏的环境进行恢复工作。

善后赔偿包括人员安置补偿，征用物资补偿，受污染和破坏的生态环境恢复等事项。由公司领导组织对受损、受害人员的处置、补偿、赔偿工作。

## 8.4应急能力评估

应急结束后，应急指挥部组织人员开展应急能力评估，评估范围包括：应急预案的可操作性、应急指挥能力、环境事故处置组个体应急能力与整体协作的能力、信息保障设施状况、救援物资类别数量与质量是否满足等。

组织环境事故处置组对应急预案和救援程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对预案的修改意见。

根据应急处置的经验和教训，提出修改应急预案、增加应急物资、加强应急力量的计划。参加应急行动的人员负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 9保障措施

## 9.1经费及其他保障

### 9.1.1人力资源保障

公司相关人员负责发生突发环境事件时的消防、生产控制和应急抢修工作，负责发生突发环境事件的应急救护、后勤保障、通讯保障工作。并充分利用社会应急资源，签定互助协义，提供应急期间的抢险抢修、物资供应、医疗卫生、治安保卫、交通维护和运输等应急力量的保障。

### 9.1.2财力保障

应急准备和救援工作所需资金由有关部门提出，经财务部门审核后，按规定列入年度预算，提取应急救援专项费用，确保应急工作的财力。

## 9.2应急物资情况

根据事故应急抢险救援需要，落实配备消防、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。

后勤保障组负责应急物资装备的供给，包括：消防设施及器材、个体防护用品、监测仪器、交通与通讯器材及其他物资等。日常确保最低数量备品库存，以备使用。

内部应急物资装备在加油站的存放地点加强日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。

根据《环境应急资源调查报告》加强外援单位联系。

## 9.3应急物资渠道保障

根据交通运输能力，能够保障本站突发环境事故及突发事件的应急救援工作。

## 9.4应急技术保障

本站与区应急响应中心、生态环境部门应急中心等单位的联系，为本站环境应急救援提供全面的支持。

## 9.5应急体系保障

本站建立了基本的应急管理体系，成立了组织机构，制定建立了应急预案体系，目前能够满足应急管理基本要求。

## 9.6通讯与信息保障

确保站区电信设施的配备维护，保障通讯畅通；建立领导和应急人员通讯录，定期确认各联络电话，遇到人员或通讯方式变更及时更新；各岗位、人员负责维护配备使用的电话，确保完好；环境事故处置组主要应急负责人手机必须保持24小时开机，号码如有变更，应及时通知应急指挥部。

# 10应急培训和演练

## 10.1培训

### 10.1.1原则和范围

为提高应急人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在事故救援行动中达到快速、有序、有效，定期开展应急救援培训。意在锻炼和提高队伍在遇到突发环境事件情况下能够快速抢险堵源、及时营救伤员、正确指导和帮助群众防护或撤离、有效消除危害后果、开展现场急救和伤员转送等应急救援技能和提高应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失。

公司经理负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制订培训计划，采取多种形式对应急人员、员工与公众进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。培训应做好记录和培训评估。

### 10.1.2信息宣传

应按照突发环境事件的特性，采取适当方式向周边群众宣讲可能造成的危害，广泛宣传相关法律法规、应急防护知识等。

### 10.1.3应急人员培训

内容包括：

（1）危险重点部分的分布与事故风险；

（2）事故报警与报告程序、方式；

（3）火灾、泄漏的抢险处置措施；

（4）各种应急设备设施及防护用品的使用；

（5）应急疏散程序与事故现场的保护；

（6）医疗急救知识与技能。

### 10.1.4员工与公众培训

内容包括：

（1）可能的一般危险事故及其后果；

（2）事故报警与报告；

（3）灭火器的使用与基本灭火方法；

（4）泄漏处置与化学品基本防护知识；

（5）疏散撤离的组织、方法和程序；

（6）自救与互救的基本常识。

### 10.1.5培训要求

（1）针对性：针对可能发生的事故及承担的应急职责不同，对不同的人员予以不同的培训内容；

（2）周期性：每半年至少组织一次培训；

（3）实战性：培训应贴近实际应急活动。

## 10.2演练

### 10.2.1预案演练

应急演练是检验、评价和保持应急能力的一个重要手段。它可在事故真正发生前暴露预案和程序的缺陷；发现应急资源的不足（包括人力和设备等）；改善各应急部门、机构、人员之间的协调；增强公众对突发一般事故救援的信心和应急意识；提高应急人员的熟练程度和技术水平；进一步明确各自的岗位与职责；提高各级预案之间的协调性；提高整体应急反应能力。为了保证本预案的可行性和适用性，公司组织预案演练。

### 10.2.2演练形式和频次

每半年组织一次桌面演练，利用地图、流程图等辅助手段，针对事先假定的演练情景，讨论和推演应急决策及现场处置的过程，从而促进相关人员掌握应急预案中所规定的职责和程序，提高指挥决策和协同配合能力。桌面演练在室内完成。

每年至少组织一次实战演练，利用应急处置涉及的设备和物资，针对事先设置的突发事件情景及其后续的发展情景，通过实际决策、行动和操作，完成真实应急响应的过程，从而检验和提高相关人员的临场组织指挥、队伍调动、应急处置技能和后勤保障等应急能力。实战演练要在特定场所完成。

### 10.2.3演练计划和实施

预案演练应确定演练目的、分析演练需求，确定演练范围，安排演练准备与实施的日程计划，编制演练经费预算，明确演练经费筹措渠道。编制预案演练计划书和方案，按计划和方案组织实施。

### 10.2.4演练评估与总结

预案演练要全过程记录演练过程，在全面分析演练记录及相关资料的基础上，对比参演人员表现与演练目标要求，对演练活动及其组织过程作出客观评价，并编写演练评估报告。所有应急演练活动都应进行演练评估。

在演练结束后，要根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。演练参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。

演练总结报告的内容包括：演练目的、时间和地点、参演单位和人员、演练方案概要、发现的问题与原因、经验和教训，以及改进有关工作的建议等。

### 10.2.5成果运用与文件归档备案

对演练暴露出来的问题，应当及时采取措施予以改进，包括修改完善应急预案、有针对性地加强应急人员的教育和培训、对应急物资装备有计划地更新等，并建立改进任务表，按规定时间对改进情况进行监督检查。

在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练评估报告、演练总结报告等资料归档保存。

对于由上级有关部门布置或参与组织的演练，或者法律、法规、规章要求备案的演练，应当将相应资料报有关部门备案。

# 11奖惩

## 11.1责任

中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站应急处置工作实行领导责任制和责任追究制。

## 11.2奖励

应急指挥部对在应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人应给予表彰和奖励。

## 11.3惩罚

应急指挥部对迟报、谎报、瞒报和漏报重特大突发环境事件重要情况或应急工作中有其他失职、渎职行为的，按照相关法规和公司管理制度规定对有关责任部门和责任人进行处理；对构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

## 12.1预案的评估

应急预案评审由应急指挥部根据演练结果及专家建议，每年组织一次评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

## 12.2预案的备案

突发环境事件应急预案颁布或修订实施后，按照国家有关规定报当地有关部门备案。应急预案修订后30日将新修订的预案报有关部门备案。

## 12.3预案的发布

由中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站制定，由总经理批准发布并实施。

## 12.4预案的更新

### 12.4.1时限要求

针对演练中发现的问题和生产变化，预案应及时修订，修订间隔不得超过三年。预案修订由站长负责组织，会同公司相关人员实施。

### 12.4.2修订要求

因下列原因出现不符合项时，应及时对本预案进行修订：

（1）因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

（2）生产工艺和技术发生变化的；

（3）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（4）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（5）环境应急预案依据的法律、法规、规章、标准等发生变化的；

（6）预案演练或突发环境事件应急处置中发现不符合项的；

（7）其他原因。

## 12.5预案的实施

《中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司津南泰和加油站突发环境事件应急预案》自发布之日起开始实施。

# 13附则

下列术语和定义适用于本预案。

## 13.1突发环境事件

是指突然发生，造成或者可能造成一般人员伤亡、一般财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成一般威胁和损害，有一般社会影响的涉及公共安全的环境事件。

## 13.2突发环境事件应急预案

是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

## 13.3环境保护目标

是指加油站周边需要保护的环境敏感点。

## 13.4危险废物

指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

## 13.5环境风险源

指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

## 13.6应急预案

指根据可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。

## 13.7应急准备

是指针对可能发生的环境污染事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

## 13.8应急响应

是指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

## 13.9应急救援

是指环境污染事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失或危害而采取的救援措施或行动。

## 13.10应急演练

是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

## 13.11恢复

是指突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

# 14附图与附件

## 14.1附图

附图1：加油站地理位置图

附图2：加油站平面布置及周边关系图

附图3：加油站周边500m、5km范围环境敏感目标图

附图4：加油站风险目标分布、应急救援设施、应急疏散路线图

## 14.2附件

附件1：营业执照

附件2：危险化学品经营许可证

附件3：成品油零售经营批准证书

附件4：信息通报联系方式

附件5：环境风险物质理化性质及危险特性

附件6：突发环境事件应急处置卡

附件7：突发环境事件报告单

附件8：突发环境事故应急预案演习记录

附件9：突发环境事件应急预案演习考核记

加油站位置

附图1 加油站地理位置图

览众大厦

水房

配电室

值班室

库房

加油机

加油机

加油机

加油机

站房

库

房

厕

所

卸油口

汽修厂

津港公路

进口

出口

附图2 加油站平面布置及周边关系图

消防沙

消防柜

格林联盟酒店

附图3 加油站500米、5km范围内环境敏感目标图

附图4 加油站风险目标分布、应急救援设施、应急疏散路线图

灭火器

风险目标

疏散路线

污水走向

图例

加油机

加油机

加油机

加油机

消防柜

站房

库

房

厕

所

卸油口

水房

配电室

值班室

库房

消防柜

津港公路

进口

出口

消防沙

附件1营业执照

附件2危险化学品经营许可证

附件3成品油零售经营批准证书

附件4：信息通报联系方式

内部应急救援队伍一览表

| 各应急救援小组 | 姓名 | 公司职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 王寿海 | 站长 | 13516184648 |
| 警戒疏散组 | 杨欣 | 加油员 | 18522806266 |
| 抢险救援组 | 刘俊龙 | 加油员 | 15802213408 |
| 后勤保障组 | 何佳星 | 加油员 | 13932621226 |
| 24小时值班电话：022-28562187 |  |  |  |

外部应急、救援联系电话

| 序号 | 部门 | 电话号码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火警 | 119 |
| 2 | 急救中心 | 120 |
| 3 | 津南区交通局 | 022-28395672 |
| 4 | 津南区监督管理局 | 022-88913380 |
| 5 | 津南区公安局 | 110 |
| 6 | 津南区生态环境局 | 022-28523189 |
| 7 | 津南区应急管理局 | 022-28450303 |

附件5：环境风险物质理化性质及危险特性

柴油理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名： 柴油 |  | Diesel oil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：无资料 |  | 危险化学品序号：1674 |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热，容器内压 增大，有开裂和爆炸的危险 |  | CAS 号：68334-30-5 |  |
| 组成与症状 | 外观与性状 | 稍有粘稠性的棕色液体 |  |  |
|  | 熔点（℃） | -29.56 | 引燃温度（℃） | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 180~370 | 最小点火能（MJ） | 无资料 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.85 | 相对密度（空气=1） | 4 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触是主要的吸入途径，可致急性肾脏损害，柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 自燃温度（℃） | 无资料 |
|  | 闪点（℃） | 有低于60 | 燃爆危险 | 易燃，具有刺激性 |
|  | 危险性类别 | 易燃液体 |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险 |  |  |
|  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。处在火场中的油罐若变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 包装储运 | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应于氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施、禁止使用易产生火花的机械设备和工具、储存应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 防护措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底清洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所统一处理。 |  |  |  |

汽油理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：汽油 |  | Gasoline;Petrol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相对分子质量：无资料 |  | 危险化学品序号：1630 |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  | CAS 号：86290-81-5 |  |  |
| 组成与症状 | 外观与性状 | 外观为透明液体，可燃 |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -95.4~-90.5 |  | 引燃温度（℃） | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 25~220 |  | 最小点火能（MJ） | 无资料 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.70~0.80 |  | 相对密度（空气=1） | 3~4 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触 |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 自燃温度（℃） | 415~530 |
|  | 闪点（℃） | -46 |  | 燃爆危险 | 易燃，具有刺激性 |
|  | 危险性类别 | 低闪点易燃液体 |  |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险 |  |  |  |
|  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |
|  | 稳定性 | 稳定 |  |  |  |
|  | 聚合危害 | 不聚合 |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的油罐若变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |  |
| 包装储运 | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应于氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施、禁止使用易产生火花的机械设备和工具、储存应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿戴防静电工作服。手防护：戴防苯耐油手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |

非甲烷总烃理化性质与危险特性

| 名称 | 非甲烷总烃（NMHC） |
| --- | --- |
| 定义 | 除甲烷以外所有碳氢化合物的总称，主要包括烷烃、烯烃、芳香烃和含氧烃 |
| 分子式 | 一般指C2~C12的烃类物质 |
| 性质 | 非甲烷总烃具有较大光化学活性，是形成光化学烟雾的前体物。其种类很多，其中最主要的是异戊二烯和单萜烯，会在城市和乡村大气中因光化学反应而形成光化学氧化剂和气溶胶粒子 |
| 产生 | 石油蒸发和运输损耗及废物提炼等 |
| 危害 | 呼吸：麻痹中枢神经系统；皮肤：刺激粘膜，严重可引起皮炎湿疹；环境：光化学烟雾 |

尿素溶液理化性质与危险特性

| 标识 | 中文名：尿素 |  | 相对分子质量：60.06 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险特性：遇明火、高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  | CAS 号：57-13-6 |  |
| 组成与症状 | 外观与性状 | 外观为透明液体，可燃 |  |  |
|  | 熔点（℃） | 132.7 | 引燃温度（℃） | 无资料 |
|  | 沸点（℃） | 无资料 | 最小点火能（MJ） | 无资料 |
|  | 相对密度（水=1） | 1.088 | 相对密度（空气=1） | 无资料 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、皮肤接触、眼睛接触 |  |  |
|  | 健康危害 | 本品属微毒类。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 闪点（℃） | 无意义 | 燃爆危险 | 易燃，具有刺激性 |
|  | 危险性类别 | 低闪点易燃液体 |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮。受高热分解放出有毒的气体 |  |  |
|  | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物 |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能 将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 包装储运 | 储存注意事项 | 保持包装密封，防止阳光直射。最大码放层数三层，禁止倒置。当储存温度低于-11℃时，该产品将凝固。解冻后不会影响产品质量，解冻温度不得超过40℃。 |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防毒物渗透工作服。手防护：戴橡胶手套。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |

附件6：突发环境事件应急处置卡

加油区油品泄漏应急处置卡

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现储油罐起火，现场人员应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向站长报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长视火情向119、120报警，并向上一级汇报 | 站长 （王寿海） | 13516184648 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （王寿海） | 13516184648 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （杨欣） | 18522806266 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | 现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救援组 （刘俊龙） | 15802213408 |
| 5 | 应急处置 | ①先用灭火毯覆盖油罐口，再用灭火器对准油罐口将大火扑灭； ②使用消防砂对场地内消防废水进行拦截和围挡； ③当火势较大，无法扑灭时，现场人员要及时撤离，由专业队伍进行扑灭； ④封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ⑤消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟进行围堵； ⑥协助监测单位对周边环境进行应急监测； ⑦对现场受伤者实施救护及时送往医院。 |  |  |
| 6 | 后期处置 | ①对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装储存； ②组织人员对围堵的事故废水进行收集，小量废水采用铝桶、铝盆收集，大量废水采用事故水槽或者联系外部救援罐车进行收集； ③收集后的事故废水交由资质单位进行处置; ④安排对受损设备进行维修，恢复生产。 | 后勤保障组 （何佳星） | 13932621226 |
| 7 | 注意事项 | ①当人体着火时不能用灭火器喷射头部 ②现场有人受伤或窒息时，应立即将人撤离到空旷通风地带 ③火势较大时立即拨打119报警电话和应急指挥部电话 ④发生油罐区火灾时，必须确保加油站消防通道畅通 | / | / |

储油区油品泄漏应急处置卡

| 序号 | 步骤 | 处置方案 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现储油罐发生跑、冒油时（或者罐体测漏报警器报警），现场人员应大声呼救立并向站长报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长视火情向119、120报警，并向上一级汇报 | 站长 （王寿海） | 13516184648 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （王寿海） | 13516184648 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
|  |  | 检查并消除附近的一切火源；在溢油处的上风向，布置消防器材。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （杨欣） | 18522806266 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | 现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救援组 （刘俊龙） | 15802213408 |
| 5 | 应急处置 | 泄漏源控制： ①查清事故原因，对泄漏储罐内的剩余油品进行导罐处理（向相邻储罐进行导罐）； ②上报市公司组织对泄漏储罐进行维修。 泄漏物处理： ①根据现场情况，协助生态环境部门组织对地下水、土壤污染情况进行评估； ②对污染的土壤、地下水进行监测，需要进行恢复的配合生态环境部门进行相关前期工作。 ③对现场受伤者实施救护及时送往医院。 |  |  |
| 6 | 后期处置 | ①采用消油剂对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装； ②收集的废油、吸附材料等属于危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》交由资质单位进行处置。 ③安排对受损设备进行维修，恢复生产。 | 后勤保障组 （何佳星） | 13932621226 |
| 7 | 注意事项 | ①现场处置禁止使用产生火花和静电的器具，涉及到用火、破土等相关作业时，落实好相关安全措施 ②做好自身防护。 | / | / |

卸油区油品泄漏应急处置卡

| 序号 | 步骤 | 处置方案 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 卸油作业时发生跑、冒油时，现场人员应大声呼救立并向站长报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长视火情向119、120报警，并向上一级汇报 | 站长 （王寿海） | 13516184648 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （王寿海） | 13516184648 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
|  |  | 检查并消除附近的一切火源；在溢油处的上风向，布置消防器材。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （杨欣） | 18522806266 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | ①发生小量泄漏时，现场抢险人员佩戴雨靴、安全帽进入作业现场； ②发生较大量泄漏时，现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救援组 （刘俊龙） | 15802213408 |
| 5 | 应急处置 | 泄漏源控制： ①关闭油枪或加油机； ②组织人员把加油车辆推出加油区至安全区域。 泄漏物处理： ①封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ②泄漏较少时，应用吸油毯对现场的泄漏油品进行回收； ③泄漏较多时，利用事故源周边低洼处、用砂土等对泄漏油品现场进行围挡，用铝桶、铝盆回收泄漏物，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收； ④回收后，要用吸油毡覆盖残留油面，待充分吸取残油后将吸油毡单独收集。 ⑤对现场受伤者实施救护及时送往医院。 |  |  |
| 6 | 后期处置 | ①采用消油剂对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装； ②收集的废油、吸附材料等属于危险废物，按照《危险废物转移联单管理办法》交由资质单位进行处置。 ③安排对受损设备进行维修，恢复生产。 | 后勤保障组 （何佳星） | 13932621226 |
| 7 | 注意事项 | ①现场处置禁止使用产生火花和静电的器具，涉及到用火、破土等相关作业时，落实好相关安全措施 ②做好自身防护。 | / | / |

储油区火灾爆炸应急处置卡

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现储油罐起火，现场人员应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向站长报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长视火情向119、120报警，并向上一级汇报。 | 站长 （王寿海） | 13516184648 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （王寿海） | 13516184648 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （杨欣） | 18522806266 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | 现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救援组 （刘俊龙） | 15802213408 |
| 5 | 应急处置 | ①先用灭火毯覆盖油罐口，再用灭火器对准油罐口将大火扑灭； ②使用消防砂对场地内消防废水进行拦截和围挡； ③当火势较大，无法扑灭时，现场人员要及时撤离，由专业队伍进行扑灭； ④封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ⑤消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟进行围堵； ⑥协助监测单位对周边环境进行应急监测； ⑦对现场受伤者实施救护及时送往医院。 |  |  |
| 6 | 后期处置 | ①对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装储存； ②组织人员对围堵的事故废水进行收集，小量废水采用铝桶、铝盆收集，大量废水采用事故水槽或者联系外部救援罐车进行收集； ③收集后的事故废水交由资质单位进行处置; ④安排对受损设备进行维修，恢复生产。 | 后勤保障组 （何佳星） | 13932621226 |
| 7 | 注意事项 | ①当人体着火时不能用灭火器喷射头部 ②现场有人受伤或窒息时，应立即将人撤离到空旷通风地带 ③火势较大时立即拨打119报警电话和应急指挥部电话 ④发生油罐区火灾时，必须确保加油站消防通道畅通 | / | / |

加油区火灾爆炸应急处置卡

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现加油工序起火，现场人员应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向站长报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长视火情向119、120报警，并向上一级汇报 | 站长 （王寿海） | 13516184648 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （王寿海） | 13516184648 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （杨欣） | 18522806266 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | 现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救援组 （刘俊龙） | 15802213408 |
| 5 | 应急处置 | ①用灭火毯对较小面积火灾进行覆盖或封堵，使其火灾窒息； ②较大面积火灾时，用灭火器由近及远进行扑救； ③当火势较大，无法扑灭时，现场人员要及时撤离，由专业队伍进行扑灭； ④封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ⑤消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟进行围堵； ⑥协助监测单位对周边环境进行应急监测； ⑦对现场受伤者实施救护及时送往医院。 |  |  |
| 6 | 后期处置 | ①对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装储存； ②组织人员对围堵的事故废水进行收集，小量废水采用铝桶、铝盆收集，大量废水采用事故水槽或者联系外部救援罐车进行收集； ③收集后的事故废水交由资质单位进行处置; ④安排对受损设备进行维修，恢复生产。 | 后勤保障组 （何佳星） | 13932621226 |
| 7 | 注意事项 | ①当人体着火时不能用灭火器喷射头部 ②现场有人受伤或窒息时，应立即将人撤离到空旷通风地带 ③火势较大时立即拨打119报警电话和应急指挥部电话 ④发生油罐区火灾时，必须确保加油站消防通道畅通 | / | / |

卸油区火灾爆炸应急处置卡

| 序号 | 步骤 | 处置 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警 | 发现卸油工序起火，现场人员应大声呼救立即用现场消防器材扑救初期火灾，并向站长报告。 | 现场人员 | --- |
|  |  | 站长视火情向119、120报警，并向上一级汇报 | 站长 （王寿海） | 13516184648 |
| 2 | 应急启动 | 通知其他应急人员增援。 | 总指挥 （王寿海） | 13516184648 |
|  |  | 停止加油站内一切作业，切断总电源。 |  |  |
| 3 | 警戒 | 划定危险区域、警戒范围并实施警戒。 | 警戒疏散组 （杨欣） | 18522806266 |
|  |  | 组织无关人员及车辆（含施工人员）疏散。 |  |  |
| 4 | 个体防护 | 现场抢险人员需佩戴雨靴、安全帽、防毒面具、隔热服进入作业现场；同时应根据现场情况，配备相应的专业防护装备。 | 抢险救援组 （刘俊龙） | 15802213408 |
| 5 | 应急处置 | ①用灭火毯对较小面积火灾进行覆盖或封堵，使其火灾窒息； ②较大面积火灾时，用灭火器由近及远进行扑救； ③当火势较大，无法扑灭时，现场人员要及时撤离，由专业队伍进行扑灭； ④封堵加油站总排口，防止事故废水排入外环境； ⑤消防废水泄漏至外环境时，组织人员对外部排水沟进行围堵； ⑥协助监测单位对周边环境进行应急监测； ⑦对现场受伤者实施救护及时送往医院。 |  |  |
| 6 | 后期处置 | ①对污染场地进行洗消，洗消废水单独盛装储存； ②组织人员对围堵的事故废水进行收集，小量废水采用铝桶、铝盆收集，大量废水采用事故水槽或者联系外部救援罐车进行收集； ③收集后的事故废水交由资质单位进行处置; ④安排对受损设备进行维修，恢复生产。 | 后勤保障组 （何佳星） | 13932621226 |
| 7 | 注意事项 | ①当人体着火时不能用灭火器喷射头部 ②现场有人受伤或窒息时，应立即将人撤离到空旷通风地带 ③火势较大时立即拨打119报警电话和应急指挥部电话 ④发生油罐区火灾时，必须确保加油站消防通道畅通 | / | / |

附件7：突发环境事件报告单突发环境事件报告单

突发环境事件报告单突发环境事件报告单

| 报告单位 |  |  |  | 报告人姓名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生时间 | 年 月 日 时 分 |  |  | 报告人电话 |  |  |
| 事故持续时间 | 时 分 |  |  | 报告人职务 |  |  |
| 事故地点/部位 |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏物质的 危害特性 |  |  |  |  |  |  |
| 消除泄漏物质危害的物质名称 |  |  |  |  |  |  |
| 危害情况 | 人员伤亡 |  |  | 设备受损 |  |  |
|  | 死亡 | 重伤 | 轻伤 | 建筑物受损 |  |  |
|  |  |  |  | 财产损失 |  |  |
| 波及范围 |  |  |  |  |  |  |
| 设施损坏情况 |  |  |  |  |  |  |
| 已采取的措施 |  |  |  |  |  |  |
| 周边道路情况 |  |  |  |  |  |  |
| 与有关部门协调情况 |  |  |  |  |  |  |
| 应急人员及设施到位情况 |  |  |  |  |  |  |
| 应急物资准备情况 |  |  |  |  |  |  |

| 事故发生原因及主要经过： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 危险物质泄漏情况： 泄漏危险化学品名称（固、液、气）： 泄漏量/泄漏率： 毒性/易燃性： |  |  |  |
| 火灾爆炸情况： |  |  |  |
| 环境污染情况： |  |  |  |
| 事态及次生或衍生事态发展情况预测： |  |  |  |
| 天气状况：温度 风速 阴晴 其它 |  |  |  |
| 单位意见 |  |  |  |
| 填报时间 | 年 月 日 时 分 | 签发 |  |

附件8 突发环境事故应急预案演习记录

突发环境事故应急预案演习记录

| 预案名称 |  |  |  |  |  | 演习地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  |  | 总指挥 |  |  | 演习时间 |  |
| 参加部门 和单位 |  |  |  |  |  | 演习方式 |  |
| 演习类别 |  |  |  |  | 演习程序： |  |  |
| 预案评审 |  | □适宜性：全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 □充分性：完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改 |  |  |  |  |  |
| 演习效果评审 | 人员到位情况 | □迅速准确 基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 □职责明确，操作熟练 □职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练 |  |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资：□现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护：□全部人员防护到位 □个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |  |  |  |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织：□准确、高效 □协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 疏散组分工：□安全、快速 □ 基本能完成任务 □效率低，没有完成任务 |  |  |  |  |  |
|  | 效果评价 | □达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练 |  |  |  |  |  |
|  | 支援部门和协作有效性 | 报告上级： □报告及时 □联系不上 安全部门： □按要求协作 □行动迟缓 救援、后勤部门： □按要求协作 □行动迟缓 警戒、撤离配合： □按要求配合 □不配合 |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |

记录人：                审核：                     记录时间：     年     月     日

附件9：突发环境事件应急预案演习考核记录

突发环境事故应急预案演习考核记录

| 预案名称 |  |  |  |  | 演习地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 总指挥 |  |  | 演习时间 |  |
| 参加部门 和单位 |  |  |  |  | 演习类别 |  |
|  |  |  |  |  | 演习方式 |  |
| 演习程序： |  |  |  |  |  |  |
| 演习描述 |  |  |  |  |  |  |
| 演习效果评价 | 人员到位情况 |  |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 |  |  |  |  |  |
|  | 协调组织情况 |  |  |  |  |  |
|  | 支援部门协作有效性 |  |  |  |  |  |
|  | 演习效果评价 |  |  |  |  |  |
| 参演人员 签 名 |  |  |  |  |  |  |
| 存在 问题 |  |  |  |  |  |  |
| 改进 措施 |  |  |  |  |  |  |

记录人：              审核：                    记录时间：     	   年      月